柳州职业技术学院

机房搬迁采购询价公告

规格、型号、技术参数需求

| 设备报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需求设备参考规格、型号 | 提供设备型号、规格、参数 | 数量 |  | 单位 | 参考单价 | 参考总价 | 备注 |
| 1 | 机房搬迁1 | 内容：从新校区1#教学楼4楼3间机房（406、408、410）整体搬迁至3楼306、308、310。每间机房61台电脑和相关设备，包含电脑、音响及整个网络拆卸、搬运、安装、调试。 要求：设备不允许损伤，整体调试至可以上课。 |  | 3 |  | 间 |  |  |  |
| 2 | 机房搬迁2 | 内容：从东校区竞择楼7楼3间机房（706、707、708）整体搬迁至新校区1#教学楼304、302。 1.包含拆卸、运输150台电脑和50张双人电脑桌； 2.整体安装、调试。 要求：设备不允许损伤，结合项目3经整体调试至可以上课。 |  | 2 |  | 间 |  |  |  |
| 3 | 综合布线 | 内容：新校区1#教学楼304、302综合布线。 要求： 1.严格按规范、标准进行综合布线施工。 2.综合布线用材：网线使用大唐电信六类双绞网线，大唐电信六类水晶头；电源线使用桂林总厂的线缆；所配插座为泰利或公牛牌，每台电脑务必多留一个插口备用。 3.设备安装所使用的其他配件，必须使用国内知名品牌；各类器材接头等杂件应使用有安全保障的产品；外露部分使用镀锌铁槽覆盖，合同内施工材料包干。 |  | 102 |  | 点 |  |  |  |
| 4 | 机柜 | 6U，知名品牌，墙柜，含1.5米泰利、或公牛5位3插插排1个 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司名称（签章）： 对公账号： 开户行： |  |  |  |  | 联系人： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |  |

1.资质要求：该项目主要面向中、小、微型企业采购，经营范围具有以上产品销售的企业商家均可参加竞标。

2.所投产品为满足或高于招标需求且为全新的国家合格产品；按国家规定实行“三包”；

3.报价须包含送货上门、售后服务、验收检验及税金等费用，质保期一年；

4.产品交付使用过程中产品发生质量问题，供货方必须按采购方的要求无偿更换全新的符合国家质量标准的产品（质量保修期内）、48小时内完成更换；

5.交付使用期：签订合同10日内完成安装调试。

6.交货地点：采购方指定。

7.验收标准：品牌、型号及数量一致，参数达到招标要求并符合国家相关标准。

8.投标报价：所投价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、安装调试及人工费等一切相关费用）。投标人按表所列项目要求进行报价，表中“所投品牌及技术响应情况”投标人必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人单位名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。

9.投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2017年2月4日9:30-10：00之间送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156307    技术咨询：韦老师  联系电话：13788524854

柳州职业技术学院

2017 年 1月23日